# 7.Ekler

# “radoSUN .java programı”

//======================================================

//

// Class roSUN

// Mehmet Aydın SOYDAŞ , öğrenci

// Danışman: Dr. Turhan Coban

// Ege University, School of Engineering,

// Department of Mechanical Engineering

// Bornova İZMİR - TURKEY

// Program yazılırken kullanılan kaynak: Duffie, J., A., Beckman, W., A.,

//					 "Solar Engineering of Thermal Processes",

//					   John Wiley and Sons, New York, 1991.

//

import javax.swing.JOptionPane;

public class radoSUN

{

int n,d;

int m;

int day_mounth[]={0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};

double enlem,boylam;

double B,o;

double E;  // E zaman düzeltme faktörü

double st;  // standart time - yerel saat zamanı (dakika)

double solarT; // solar time - güneş zamanı (dakika)

double Lst; // standart saat boylamı( Batı boylamları (+), doğu boylamları (-))

double Lloc; // yerel boylam( Batı boylamları (+), doğu boylamları (-))

// *** Açılar ***

double w; // hour - saat açısı

double fi; // Latitude - enlem açısı; kuzey yarım küre için pozitif, güney yarım küre için negatif (-90'< fi <90')

double delta; // Declination - Deklinasyon açısı; -günlük hesaplanır

double tetaZ,costetaZ; // Zeith açısı - Güneş ışınlarının yatay bir düzleme gelişini ölçer.

double gama=0; // Yüzey azimut açısı

double beta=0; // Slope - Eğimli bir yüzeyin yatayla yapığı açı

double teta,costeta;

double YSZgd,w1;

double YSZgb,w2;

double gu;

// * katsayılar *

double a00,a0;

double a11,a1;

double kk,k;

double r0;

double r1;

double rk;

double A; // deniz seviyesinden (km) olarak yükseklik

int iklim; // climate type

String s_iklim;

double TOb; // yeryüzündeki doğrudan ışınımın, atmosfer dışındaki ışınıma oranı

double TOd; // yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınım, atmosfer dışındaki ışınıma oranı

double Gsc=1367; //1370; // (W/m^2) güneş sabiti

double Gan; // yatay bir yüzeye gelen ışınımın hesaplanması

double Gcnb; // güneş ışınlarına dik bir yüzey için açık doğrudan ışınım şiddeti

double Gcb; // yatay bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti

double Gd;

double Gtoplam; //yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı

double Getoplam; //eğik yüzeye gelen toplam ışınım miktarı

double Rb; // Eğik yüzeye gelen doğrudan ışınım yatay yüzeye gelen doğrudan ışınıma oranı

double a,b; // Rb nin hasas modeli için katsayılar

double q;

double ad,am; // günlük ortalama ve aylık ortalama ışınımlar

public radoSUN(  double enlem, double boylam, double ssboylamı, double yukseklik, int climate)

{

fi=enlem;

Lloc=boylam;

Lst=ssboylamı; // standart saat boylamı

A=yukseklik; // deniz seviyesinden (km) olarak yükseklik

iklim=climate;

if( iklim==1 )  // Tropical

{r0=0.95; r1=0.98; rk=1.02; s_iklim="Tropical"; }

else if( iklim==2 )  //  Midlatitude summer

{r0=0.97; r1=0.99; rk=1.02; s_iklim="Midlatitude summer"; }

else if( iklim==3 )  //  Subarctic summer

{r0=0.99; r1=0.99; rk=1.01; s_iklim="Subarctic summer"; }

else if( iklim==4 ) //  Midlatitude winter

{r0=1.03; r1=1.01; rk=1.00; s_iklim="Midlatitude winter"; }

}

public int day_sayac(int day, int mounth)

{

d=day;

m=mounth;

n=d+day_mounth[m-1];

return n;

}

public int[] day_sayac(int n)

{

int xDay=0;

int xMounth=0;

for(int i=0; i<=n; i++)

{

for(int j=0; j<=11; j++)

{

if( i==day_mounth[j] )

{xMounth=(j+1);

}

}

xDay=i-day_mounth[(xMounth-1)];

}

d=xDay+1;

m=xMounth;

int k[] = new int[2];

k[0] = xDay+1;

k[1] = xMounth;

return k;

}

public double solar_time(int yearsday, double standartTime)

{

st=standartTime; // standart time - yerel saat zamanı (dakika)

n=yearsday;

B=((n-1)*(360/365))*(Math.PI/180);

E=229.2*(0.000075+0.001868*Math.cos(B)-0.032077*Math.sin(B)-0.014615*Math.cos(2*B)-0.04089*Math.sin(2*B));  // dakika cinsinden

solarT=st+4*(Lst-Lloc)+E;

return solarT;

}

public double radiation(int nn,double standartTime)

{

solarT=solar_time(nn,standartTime);

w=15*((solarT/60)-12);  // hour - saat açısı

// deklinasyon açısı hesabı

delta=23.45*Math.sin(2*Math.PI*(284+n)/365);

// yatay bir yüzey için zenith açısı

costetaZ=Math.cos(delta*Math.PI/180)*Math.cos(fi*Math.PI/180)*Math.cos(w*Math.PI/180)

+Math.sin(delta*Math.PI/180)*Math.sin(fi*Math.PI/180);

tetaZ=Math.acos(costetaZ)*180/Math.PI;

// güneş doğuş ve batış saatlerinin hesaplanması

double ws=(Math.acos(-Math.tan(delta*(Math.PI/180))*Math.tan(fi*(Math.PI/180))))*(180/Math.PI);

YSZgd=12-((4*(Lst-Lloc)+E)/60)-ws/15;

YSZgb=12-((4*(Lst-Lloc)+E)/60)+ws/15;

gu=2*ws/15;

// yatay bir yüzeye gelen ışınımın hesaplanması

Gan=Gsc*(1+0.033*Math.cos(2*Math.PI*nn/365));

a00=0.4237-0.00821*(6-A)*(6-A);

a11=0.5055+0.00595*(6.5-A)*(6.5-A);

kk=0.2711+0.01858*(2.5-A)*(2.5-A);

a0=r0*a00;

a1=r1*a11;

k=rk*kk;

TOb=a0+a1*Math.exp(-(k/costetaZ));

if ( costetaZ == 0 )

{

TOb=0;

}

// güneş ışınlarına dik bir yüzey için açık doğrudan ışınım şiddeti

Gcnb=Gan*TOb;

// yatay bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti

Gcb=Gan*TOb*costetaZ;

// yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti

TOd=(0.271-0.294*TOb)*costetaZ;

Gd=Gan*TOd;

//yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı

Gtoplam=(Gcb+Gd+Math.abs(Gcb+Gd))/2;

//double op=1/0;

if ( n == 337 ||  n == 333 ||  n == 226 ||  n == 150 ||  n == 70 )

{

Gtoplam=0;

}

if ( costetaZ == 0 )

{

Gtoplam=0;

}

return Gtoplam;

}

public double radiation(int day, int mounth , double standartTime)

{

d=day;

m=mounth;

n=day_sayac(d,m);

Gtoplam=radiation(n,standartTime);

return Gtoplam;

}

public double angles_surface(int n,double standartTime, double yatay_egim, double azimuth, double ro)

{

beta=yatay_egim;

gama=azimuth;

q=ro;

Gtoplam=radiation(n,standartTime);

///*  -> Rb yi bulmak için birincil model <-

costeta=Math.sin(delta*Math.PI/180)*Math.sin(fi*Math.PI/180)*Math.cos(beta*Math.PI/180)-

Math.sin(delta*Math.PI/180)*Math.cos(fi*Math.PI/180)*Math.sin(beta*Math.PI/180)*Math.cos(gama*Math.PI/180)+

Math.cos(delta*Math.PI/180)*Math.cos(fi*Math.PI/180)*Math.cos(beta*Math.PI/180)*Math.cos(w*Math.PI/180)+

Math.cos(delta*Math.PI/180)*Math.sin(fi*Math.PI/180)*Math.sin(beta*Math.PI/180)*Math.cos(gama*Math.PI/180)*Math.cos(w*Math.PI/180)+

Math.cos(delta*Math.PI/180)*Math.sin(beta*Math.PI/180)*Math.sin(gama*Math.PI/180)*Math.sin(w*Math.PI/180);

teta=Math.acos(costeta)*180/Math.PI;

// Eğik yüzeye gelen doğrudan ışınım yatay yüzeye gelen doğrudan ışınıma oranı

Rb=(costeta/costetaZ);

// radiation on sloped surface: the isotropic diffuse model - by liu and jordan

Getoplam=Gcb*Rb+Gd*((1+Math.cos(beta*Math.PI/180))/2)+Gtoplam*q*((1-Math.cos(beta*Math.PI/180))/2);

if( Gtoplam<=0  )

{Getoplam=0;}

if( Getoplam<=0  )

{Getoplam=0;}

return Getoplam;

}

public double angles_surface(int day, int mounth,double standartTime, double yatay_egim, double azimuth, double ro)

{

d=day;

m=mounth;

n=day_sayac(d,m);

Getoplam=angles_surface(n,standartTime, yatay_egim, azimuth,ro);

return Getoplam;

}

// Concentrating Solar Power - Aktive Panel modeli  =>  Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel(güneşi takip ediyor)

public double CSP_APmodel(int n, double standartTime, double ro)

{

solarT=solar_time(n,standartTime);

w=15*((solarT/60)-12);  // hour - saat açısı

gama=90.0;  //yüzey azimut açısı - Sistem Kuzey-güney ekseninde sabit tutuluyor.

double Gctoplam=angles_surface(n,standartTime,w,gama,ro);

return Gctoplam;

}

// Concentrating Solar Power - Aktive Panel modeli  =>  Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel(güneşi takip ediyor)

public double CSP_APmodel(int day, int mounth, double standartTime, double ro)

{

d=day;

m=mounth;

n=day_sayac(d,m);

double Gctoplam=CSP_APmodel(n,standartTime, ro);

return Gctoplam;

}

public double average_day_CSP_APmodel(int day, int mounth, double ro)  //CSP_APmodel için günlük ortalama ışınım miktarı(W/m^2 )

{

double x0=0;

double toplam=0;

int oran=2;

double	orann=oran;

for(int i=0; i<=(24*oran); i++)

{

x0=i*(60/oran);

double t=CSP_APmodel(day,mounth,x0, ro);

toplam+=t;

}

double average=toplam/(24*orann);

return average;

}

public double average_day_CSP_APmodel(int n, double ro)  //CSP_APmodel için günlük ortalama ışınım miktarı(W/m^2 )

{

double x0=0;

double toplam=0;

int oran=2;

double	orann=oran;

for(int i=0; i<=(24*oran); i++)

{

x0=i*(60/oran);

double t=CSP_APmodel(n,x0, ro);

toplam+=t;

}

double average=toplam/(24*orann);

return average;

}

// Depo edilmesi modeli_ Concentrating Solar Power - Aktive Panel modeli

// Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel(güneşi takip ediyor)

public double CSP_APmodel_Storage(int n, double standartTime, double ro)

{

//...solarT=solar_time(n,standartTime);

//...w=15*((solarT/60)-12);  // hour - saat açısı

//...gama=90.0;  //yüzey azimut açısı - Sistem Kuzey-güney ekseninde sabit tutuluyor.

double storageTime=standartTime-9.0*60;

if( storageTime<0 )

{storageTime=24*60-storageTime; }

double Gc_Stoplam=0.35*CSP_APmodel(n,standartTime, ro)+0.65*average_day_CSP_APmodel(n,ro);

return Gc_Stoplam;

}

// Depo edilmesi modeli_ Concentrating Solar Power - Aktive Panel modeli

//Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel(güneşi takip ediyor)

public double CSP_APmodel_Storage(int day, int mounth, double standartTime, double ro)

{

d=day;

m=mounth;

n=day_sayac(d,m);

double Gc_Stoplam=CSP_APmodel_Storage(n,standartTime, ro);

return Gc_Stoplam;

}

public double[] maximum_CSP_APmodel( double ro)  //CSP_APmodel için 365 gün içerisinde maksimum ışınım miktarı(W/m^2 )

{

double time;

double t=0;

int nn=0;

double kontrol=0;

for(int n=1; n<=365; n++)

{

for(int i=0; i<=24; i++)

{

time=i*60.0;

if( kontrol<CSP_APmodel(n,time,ro)  )

{

kontrol=CSP_APmodel(n,time,ro);

t=time;

nn=n;

}

}

}

int xDay=0;

int xMounth=0;

xDay=day_sayac(nn)[0];

xMounth=day_sayac(nn)[1];

double m[] = new double[5];

m[0] = nn;

m[1] = t;

m[2] = kontrol;

m[3] = xMounth;

m[4] = xDay;

return m;

}

public double average_year_CSP_APmodel(double ro)  //CSP_APmodel için yıllık ortalama ışınım miktarı(W/m^2 )

{

double x0=0;

double toplam=0;

double t;

int oran=1;

double	orann=oran;

for(int n=1; n<=365; n++)

{

for(int i=0; i<(24*oran); i++)

{

x0=i*(60/orann);

t=CSP_APmodel(n, x0, ro);

toplam+=t;

}

}

double averagem=toplam/((365-5)*24*oran);  // hesaplamada yılın sadece beş günü için NaN hatası alınmakta

// o yüzden ortalama hesabında bunlar çıkartılmakdadır.

return averagem;

}

public double average_year_angles_surface(double yatay_egim, double azimuth, double ro)

//CSP_APmodel için yıllık ortalama ışınım miktarı(W/m^2 )

{

double x0=0;

double toplam=0;

double t;

int oran=1;

double	orann=oran;

for(int n=1; n<=365; n++)

{

for(int i=0; i<(24*oran); i++)

{

x0=i*(60/orann);

t=angles_surface(n,x0, yatay_egim, azimuth, ro);

toplam+=t;

}

}

double averagem=toplam/((365-5)*24*oran);  // hesaplamada yılın sadece beş günü için NaN hatası alınmakta

// o yüzden ortalama hesabında bunlar çıkartılmakdadır.

return averagem;

}

public String cikti()

{

String s="Girdiler(Verilenler) : \n";

s+=" Enlem : "+fi+"' \n";

s+=" Boylam : "+Lloc+"' \n";

s+=" İklim Türü : "+s_iklim+" \n";

s+=" Yerel Saat : "+st/60+" saat \n";

s+=" Standart Saat Boylamı: "+Lst+"' \n";

s+=" Deniz seviyesinden yükseklik : "+A+" km \n";

s+=" .............................. \n";

s+=" Ay : "+m+". \n";

s+=" Gün : "+d+".\n";

s+=" Yüzey Eğim Açısı : "+beta+"' \n";

s+=" Yüzey Azimut Açısı : "+gama+"' \n\n\n";

s+="Sonuçlar : \n";

s+=" Güneşin doğuş saati = "+YSZgd+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Güneşin batış saati = "+YSZgb+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Gün uzunluğu = "+gu+" saat\n";

s+=" Güneş ışınlarının Yatay yüzeye Geliş açısı = "+tetaZ +"' (derece)\n";

//s+=" Yatay bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti = "+Gcb +" W/m^2 \n";

//s+=" Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti = "+Gd +" W/m^2 \n";

s+=" Yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı = "+Gtoplam +" W/m^2 \n";

s+=" Güneş ışınlarının Eğik yüzeye geliş açısı miktarı = "+teta +"' (derece) \n";

s+=" Eğimli yüzeye gelen toplam ışınım miktarı = "+Getoplam +" W/m^2 \n";

return s;

}

public String cikti2()

{

String s="Sonuçlar\n";

s+=" Güneşin doğuş saati = "+YSZgd+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Güneşin batış saati = "+YSZgb+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Gün uzunluğu = "+gu+" saat\n";

s+=" Yatay bir yüzey için zenith açısı = "+tetaZ +" (derece)\n";

s+=" Yatay bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti = "+ Gcb+" W/m^2 \n";

s+=" Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti = "+Gd +" W/m^2 \n";

s+=" Yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı = "+Gtoplam +" W/m^2 \n";

return s;

}

public String ciktiEY()

{

String s="Sonuçlar\n";

s+=" Güneşin doğuş saati = "+YSZgd+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Güneşin batış saati = "+YSZgb+" saat (yerel saat zamanı ile) \n";

s+=" Gün uzunluğu = "+gu+" saat\n";

s+=" Yatay yüzey için zenith açısı = "+tetaZ +" (derece)\n";

s+=" Yatay yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti = "+Gcb+" W/m^2 \n";

s+=" Yatay yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti = "+Gd +" W/m^2 \n";

s+=" Yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı = "+Gtoplam +" W/m^2 \n";

s+=" Eğimli yüzeye gelen toplam ışınım miktarı = "+Getoplam +" W/m^2 \n";

return s;

}}

# “rankinearaısıtmalı.java” programı

public class rankinearaısıtmalı

{

// steam snıfını kullanır

// çağrı

// steam b=new steam();

// double a[]=b.property("tp",30.0,1.01325);

// girdi parametreleri

// termodinamik set "tv" "tp" "th" "tu" "ts"tx"

//                  "pv" "pt" "ph" "pu" "ps" "px"

// çıkış parametreleri(a) a[0]=P a[1]=T a[2]=V a[3]=h

// a[4]u a[5]=s a[6]=x

double T[];

double P[];

double h[];

double s[];

double x[];

double etait,etaip;

double etacevrim;

double m;

double Wt,Wp,W;

double Qkazan,Qyogusturucu,Qaraısıtma,Qgiren;

steam b;

double Kin[],Kout[];  //  <<==

public rankinearaısıtmalı(double mi,double t1,double P1, double Paraısıtma, double t3, double P4, double etaiti, double etaipi)

{

m=mi;

b=new steam();

T=new double[11];

P=new double[11];

h=new double[11];

s=new double[11];

x=new double[11];

T[1]=t1;

P[1]=P1;

P[2]=Paraısıtma;

P[3]=Paraısıtma;

T[3]=t3;

P[4]=P4;

etait=etaiti;

etaip=etaipi;

//c1=new double[2][20];

//c3=new double[2][20];

}

public void cevrimhesabi()

{

// Yüksek Basınçlı Türbin girişi

double a1[]=b.property("tp",T[1],P[1]);

h[1]=a1[3];

s[1]=a1[5];

// isentropik Y.B.Türbin çıkışı

s[0]=s[1];

P[0]=P[2];

double a0[]=b.property("ps",P[0],s[0]);

T[0]=a0[1];

h[0]=a0[3];

// gerçek Y.B.türbin çıkışı

h[2]=h[1]-etait*(h[1]-h[0]);

double a2[]=b.property("ph",P[2],h[2]);

T[2]=a2[1];

s[2]=a2[5];

//araısıtma

// Düşük Basınçlı Türbin girişi

double a3[]=b.property("tp",T[3],P[3]);

h[3]=a3[3];

s[3]=a3[5];

// isentropik Düşük B.Türbin çıkışı

s[8]=s[3];

P[8]=P[4];

double a8[]=b.property("ps",P[8],s[8]);

T[8]=a8[1];

h[8]=a8[3];

// gerçek Düşük B.türbin çıkışı

h[4]=h[3]-etait*(h[3]-h[8]);

double a4[]=b.property("ph",P[4],h[4]);

T[4]=a4[1];

x[4]=a4[6];

s[4]=a4[5];

// yoğuşturucu çıkışı

P[5]=P[4];

x[5]=0.0;

double a5[]=b.property("px",P[5],x[5]);

T[5]=a5[1];

h[5]=a5[3];

s[5]=a5[5];

// isentropik pompa

P[6]=P[1];

s[6]=s[5];

double a6[]=b.property("ps",P[6],s[6]);

h[6]=a6[3];

s[6]=a6[5];

// gerçek pompa

h[7]=h[5]+(h[6]-h[5])/etaip;

P[7]=P[1];

double a7[]=b.property("ph",P[7],h[7]);

T[7]=a7[1];

s[7]=a7[5];

// kazan kaynama  bölgesi girişi

P[9]=P[1];

x[9]=0.0;

double a9[]=b.property("px",P[9],x[9]);

T[9]=a9[1];

s[9]=a9[5];

h[9]=a9[3];

// kazan kızgın buhar bölgesi girişi

P[10]=P[1];

x[10]=1.0;

double a10[]=b.property("px",P[10],x[10]);

T[10]=a10[1];

s[10]=a10[5];

h[10]=a10[3];

Wt=m*((h[1]-h[2])+(h[3]-h[4]));

Wp=m*(h[7]-h[5]);

W=Wt-Wp;

Qkazan=m*(h[1]-h[7]);

Qaraısıtma=m*(h[3]-h[2]);

Qgiren=Qkazan+Qaraısıtma;

Qyogusturucu=m*(h[4]-h[5]);

etacevrim=W/Qgiren;

// kazan için girdi,çıktı verilerinin iletilmesi

Kin=a7;

Kout=a1;

//......

}

public double[][] degerler()

{

cevrimhesabi();

double m[][] = new double[2][];

m[0] = Kin;			//kazan giriş entalpisi

m[1] = Kout;        // kazan çıkış  bölgesi girişi

/*   [][0]=" bars           =P :";

[][1]=" deg C          =T :";

[][2]=" m^3/kg         =v :";

[][3]=" KJ/kg          =h :";

[][4]=" KJ/kg          =u :";

[][5]=" KJ/kg          =s :";

[][6]=" kg vap/kg mix  =x :";

[][7]=" kg/m^3         =  :";		*/

return m;

}

public double w_net()

{

cevrimhesabi();

return W;

}

public String cikti()

{

cevrimhesabi();

String s="Basit Rankine çevrimi\n";

s+=" çevrim verimi    = "+etacevrim+"\n";

s+=" Türbinlerin üretiği güç = "+Wt+" kW\n";

s+=" Pompanın yaptığı iş = "+Wp+" kW\n";

s+=" Net iş çıkışı    = "+W +" kW\n";

s+=" Toplam ısı girişi(Qgiren) = "+Qgiren +" kW\n";

s+=" Yoğuşturucu ısı çıkışı(Qçıkan) = "+Qyogusturucu +" kW\n";

s+=" h1 Yüksek basınçlı türbin girişi = "+h[1] +" kJ/kg\n";

s+=" h2 Yüksek basınçlı türbin çıkışı = "+h[2] +" kJ/kg\n";

s+=" h3 Alçak basınçlı türbin girişi = "+h[3] +" kJ/kg\n";

s+=" h4 Alçak basınçlı türbin çıkışı = "+h[4] +" kJ/kg\n";

s+=" h5 yoğuşturucu çıkışı = "+h[5] +" kJ/kg\n";

s+=" h6 pompa çıkışı = "+h[6] +" kJ/kg\n";

return s;

}}

# “Hybrit_Power_Plant.java” programı

import javax.swing.*;

public class Hybrit_Power_Plant_Main

{

public static void main(String arg[])

{

double power=100; //MW

double field; // solar panellerinin alanı (m^2)

int day=21;

int mounth=8;

double standartTime=18.0*60.0;

double enlem=38.4;

double boylam=-27.25;

double ssboylamı=-45.0;

double yukseklik=0.01;

int iklim=2;  // yarı tropikal

double yatay_egim=30.0; //yüzey eğim açısı

double azimuth=-45.0; //yüzey azimut açısı

double ro=1;  //yansıma oranı

Hybrit_Power_Plant r=new Hybrit_Power_Plant( power, enlem, boylam,ssboylamı, yukseklik, iklim);

r.rankinearaısıtmalı_model(600.0,150.0,40.0 ,600.0,0.1,1.0,1.0);

field=r.maks_field_system_solar( ro);

///*

//Grafik çizdirme hasaslık oranı

int oran=1;

double	orann=oran;

//...................................Yatay bir yüzeye gelen  ışınım şiddeti

double xx[] = new double[24*oran+1] ;

double yy[] = new double[24*oran+1] ;

double x0,x1=0;

double toplam=0;

double average=0;

for(int i=0; i<=(24*oran); i++)

{

x0=i*(60/oran);

double t=r.day_boiler( day,  mounth,  x0,  ro,  field )/1000;

xx[i]=x1;

yy[i]=t;

x1+=(1/orann);

toplam+=t;

}

average=toplam/(24*oran);

Plot pp=new Plot(xx,yy);

pp.setPlabel("Hibrit Solar desteki Rankine güç çevrimi");

pp.setYlabel("Kazandan üretilen ısı, MW");

pp.setXlabel("saat");

pp.plot();

System.out.println(" Hibrit, Solar destekli Rankine güç çevrimi \n");

System.out.println(" Gün boyu ortalama:"+average+" W/m^2 \n");

System.out.println(" Saat  Işınım \n");

for(int j=0; j<=(24*oran); j++)

{

System.out.println(" "+xx[j]+" "+yy[j]+" \n");

}

System.out.println(r.cikti(field,ro));

}

}